|  | Общестроительные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | проемы оконные |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,043 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0215 |
| 4 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -2,15 |
| 5 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99) | шт. | 1 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,016 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм | м | 1,6 |
|  | Прноемы дверные |  |  |
|  | входные двери |  |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0526 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 10 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,01 |
| 11 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов | 0,0263 |
| 12 | Полотна дверные деревянные | м2 | -2,393 |
| 13 | Дверь противопожарная металлическая: двупольная , размером 1300х2100 мм (входные двери) | шт. | 1 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (тамбур) | 100 м2 проемов | 0,0263 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07101 |

|  | Устройство козырька |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж каркаса | 1 т конструкций | 0,14144 |
| 2 | Стальные конструкции | т | 0,1414 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 5 | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,0388 |
| 6 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -4,734 |
| 7 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер | м2 | 4,734 |
| 8 | Самонарезающий болт В6х25 | шт. | 36 |
| 9 | Дюбель-гвоздь (прим.) | шт. | 12 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,01 |

|  | Ремонт кровли |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 2,5288 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2,5288 |
| 3 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | -2,023 |
| 4 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 4,85 |
| 5 | Усиление стропильной системы | 1 м3 древесины в конструкции | 1,55 |
| 6 | Окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (слуховые окна) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,5288 |
| 8 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС » для древесины | кг | 81,43 |
| 9 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 2,5288 |
| 10 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -308,5 |
| 11 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер | м2 | 308,5 |
| 12 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 16 |
| 13 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,5288 |
| 14 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0,1264 |
| 15 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | -278,2 |
| 16 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 278,2 |
|  | ограждение кровли |  |  |
| 17 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0,5744 |
| 18 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0,1723 |
| 19 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,514 |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,345 |
|  | водосточная система |  |  |
| 21 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 3,25 |
| 22 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | -0,00455 |
| 23 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | -0,0364 |
| 24 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | -0,01267 |
| 25 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | -0,234 |
| 26 | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 8 |
| 27 | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 21 |
| 28 | Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет | шт. | 4 |
| 29 | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет | шт. | 8 |
| 30 | Паук МП, диаметр 100 мм | шт. | 4 |
| 31 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 34 |
| 32 | Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет | шт. | 64 |
| 33 | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | шт. | 12 |
|  | устройство венткоробов - 1 шт. |  |  |
| 34 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,0012 |
| 35 | Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,065 |
| 36 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | -0,13 |
| 37 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,21 |
| 38 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,034 |
|  | водосборное корыто – 1 шт. |  |  |
| 39 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,04 |
| 40 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0264 |
| 41 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера: расстояние перевозки до 5 км;нормативное время пробега 0.613 час;класс груза 1 | 1 т | 3,5 |