|  | общестроительные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | проемы оконные |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,086 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,043 |
| 4 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -4,3 |
| 5 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99) | шт. | 2 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,032 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм | м | 3,2 |
|  | входные двери |  |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,1052 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 10 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,02 |
| 11 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов | 0,0526 |
| 12 | Полотна дверные деревянные | м2 | -4,787 |
| 13 | Дверь противопожарная металлическая: двупольная , размером 1300х2100 мм (входные двери) | шт. | 2 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (тамбур) | 100 м2 проемов | 0,0526 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14202 |

|  | устройство козырька |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | устройство козыра над входом – 2 шт. |  |  |
| 1 | Монтаж каркаса | 1 т конструкций | 0,28288 |
| 2 | Стальные конструкции | т | 0,28288 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 5 | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,0776 |
| 6 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -9,467 |
| 7 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C21-1000-0,7 | м2 | 9,467 |
| 8 | Самонарезающий болт В6х25 | шт. | 72 |
| 9 | Дюбель-гвоздь (прим.) | шт. | 24 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,02 |

|  | Ремонт кровли |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | ремонт кровли |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 5,2426 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 5,2426 |
| 3 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | -4,194 |
| 4 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 4,2112 |
| 5 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,18 |
| 6 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины | кг | 166,8 |
| 7 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 5,2426 |
| 8 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -639,6 |
| 9 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер | м2 | 639,6 |
| 10 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 22 |
| 11 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,246 |
| 12 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0,2623 |
| 13 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | -577,1 |
| 14 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 577,1 |