|  | электромонтажные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | монтажные работы |  |  |
| 1 | Шкаф вводно-распределительный ВРУ-1-28-64УХЛ4 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 2 |
| 3 | Ящик учета и распределения ЯУР-02 | 1 шт. | 16 |
| 4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 16 |
| 5 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 6 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 7 | Светильник настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 8 | Фасадное крепление | 1 шт. | 25 |
| 9 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами по подвалу | 100 м | 3,95 |
| 10 | Кабель в трубе | 100 м трубок | 0,45 |
| 11 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4) | 1000 м | 0,03 |
|  | заземление |  |  |
| 12 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,4 |
| 13 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,15 |
|  | материалы не учтен. ценником |  |  |
| 14 | Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-28-64 | шт. | 1 |
| 15 | Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 230 | шт. | 2 |
| 16 | Щитки этажные: на 4 квартары ЯУР-02-25М3У2 (прим.) | шт. | 16 |
| 17 | Счетчик электроэнергии однофазный Меркурий 2015 | шт. | 16 |
| 18 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 1 |
| 19 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 1 |
| 20 | Светильник НПП 2603 настенный | шт. | 2 |
| 21 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения | 10 шт. | 0,2 |
| 22 | Зажим анкерный (СИП): ЗA 2 (прим.) | шт. | 2 |
| 23 | Крюк КСЗ | шт. | 1 |
| 24 | Крюк бандажный, марки КБ2-Н | шт. | 1 |
| 25 | Фасадное крепление SF-20 | шт. | 25 |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,44 |
| 27 | Провода самонесущие изолированные СИП-4х25мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 28 | Гофротруба ПВХ диаметром 20 мм | м | 20 |
| 29 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 25 |
|  | демонтажные работы |  |  |
| 30 | Шкаф вводно-распределительный ВРУ | 1 шт. | 1 |